## 2012
Перечень многоквартирных домов, в которых запланировано выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводки силовой и осветительной электрической сети в 2012 г.
№ п/п | Адрес | год постр. | год проведения эл.изм. | разрешенная мощность, кВт | категория надежности
СЕРТОЛОВО-1
1 | Заречная д.7 | 1966 | 2009 | 80 | 3
2 | Школьная д.1 | 1971 | 2009 | 120 | 3
3 | Школьная д.1 | 2004 | 2005 | 30 | 3
4 | Ларина д.1 | 36/96 | 2009 | 32 | 3
5 | Ларина д.2 | 36/98 | 2009 | 24 | 3
6 | Ларина д.5 | 1954 | 2009 | 28 | 3
7 | Ларина д.6 | 1954 | 2009 | 23 | 3
8 | Ларина д.8 | 1988 | 2009 | 67 | 2
9 | Ларина д.14 | 2000 | 2009 | 72 | 3
10 | Молодежная д.1 | 1981 | 2009 | 75 | 3
11 | Молодежная д.7 | 1990 | 2009 | 215 | 2
12 | Молодцова д.1 | 1984 | 2009 | 250 | 2
13 | Молодцова д.2 | 1985 | 2009 | 250 | 2
14 | Молодцова д.3 | 1987 | 2009 | 250 | 2
15 | Молодцова д.4 | 1986 | 2009 | 250 | 2
16 | Молодцова д.9 | 1989 | 2009 | 215 | 2
17 | Молодцова д.10 | 1989 | 2009 | 215 | 2
18 | Молодцова д.11 | 1990 | 2009 | 215 | 2
19 | Молодцова д.13 | 1991 | 2009 | 215 | 2
20 | Молодцова д.14 | 1992 | 2009 | 216 | 2
21 | Молодцова д.15/1 | 1993 | 2009 | 108 | 2
22 | Молодцова д.15/2 | 1993 | 2009 | 120 | 2
23 | Молодцова д.16 | 1997 | 2009 | 120 | 2
24 | Центральная д.2 | 1993 | 2009 | 120 | 2
25 | Центральная д.3 | 1996 | 2009 | 120 | 2
26 | Центральная д.4/1 | 1993 | 2009 | 119 | 2
27 | Центральная д.5 | 1998 | 2008 | 120 | 2
28 | Центральная д.6/1 | 1994 | 2009 | 119 | 2
29 | Центральная д.6/2 | 1995 | 2009 | 118 | 2
30 | Центральная д.7/2 | 1993 | 2009 | 119 | 2
31 | Центральная д.8/1 | 1998 | 2009 | 120 | 2
32 | Центральная д.8/2 | 2000 | 2009 | 95 | 2
33 | Центральная д.10/1 | 1995 | 2009 | 120 | 2
34 | Центральная д.10/2 | 2002 | 2009 | 120 | 2
35 | Ветеранов д.5 | 1983 | 2009 | 75 | 3
36 | Ветеранов д.7 | 1990 | 2009 | 75 | 3
37 | Ветеранов д.10 | 1999 | 2009 | 30 | 3
38 | Ветеранов д.11/2 | 1994 | 2009 | 75 | 3
39 | Ветеранов д.12 | 1999 | 2009 | 70 | 3
40 | Сосновая д.1 | 1975 | 2009 | 75 | 3
41 | Кожемякина д.11/1 | 2002 | 2009 | 135 | 2
42 | Парковая д.1 | 1971 | 2009 | 100 | 3

## 2011
Перечень многоквартирных домов, в которых запланировано выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводки силовой и осветительной электрической сети в 2011 г.
№ п/п | Адрес | год постр. | кол-во квартир
СЕРТОЛОВО-1
1 | Заречная д.10 | 2000 | 90
2 | Заречная д.12 | 2001 | 64
3 | Ветеранов д.3 | 1982 | 250
4 | В.-В. шоссе д.2 | 1938 | 4
СЕРТОЛОВО-2
5 | Березовая д.7 | 1996 | 12
6 | Березовая д.8 | 1996 | 12
7 | Березовая д.9 | 1993 | 12
8 | Березовая д.10 | 1993 | 12
9 | Березовая д.11 | 1994 | 12
10 | Березовая д.12 | 1996 | 12
11 | Березовая д.13 | 1995 | 12
12 | Березовая д.14 | 1995 | 12
мкр. Черная Речка
13 | Дом № 4 | 1939 | 24
14 | Дом № 70 | 1997 | 10
15 | Дом № 71 | 1997 | 10
16 | Дом № 72 | 1997 | 10
17 | Дом № 73 | 1997 | 10

## хар. ж.ф.
№ п/п | Адрес | год постр. | год проведения эл.изм. | разрешенная мощность, кВт | категория надежности | 2012 г. | План 2013 г.
СЕРТОЛОВО-1
1 | Заречная д.7 | 1966 | 2009 | 80 | 3 | 2012
2 | Заречная д.10 | 2000 | 2011 | 90
3 | Заречная д.11/2 | 1975 | 2010 | 45 | 2 |  | 2013
4 | Заречная д.12 | 2001 | 2011 | 64
5 | Школьная д.1 | 1971 | 2009 | 120 | 3 | 2012
6 | школьная д.2/2 | 2003 | 2005 | 18 | 3 | 2012
7 | школьная д.2/3 | 2003 | 2005 | 30 | 3 | 2012
8 | школьная д.6/1 | 2003 | 2005 | 16 | 3 | 2012
9 | школьная д.6/2 | 2003 | 2005 | 20 | 3 | 2012
10 | школьная д.6/3 | 2003 | 2005 | 19 | 3 | 2012
11 | Ларина д.1 | 36/96 | 2009 | 32 | 3 | 2012
12 | Ларина д.2 | 36/98 | 2009 | 24 | 3 | 2012
13 | Ларина д.5 | 1954 | 2009 | 28 | 3 | 2012
14 | Ларина д.6 | 1954 | 2009 | 23 | 3 | 2012
15 | Ларина д.8 | 1988 | 2009 | 67 | 2 | 2012
16 | Ларина д.14 | 2000 | 2009 | 72 | 3 | 2012
17 | Молодежная д.1 | 1981 | 2009 | 75 | 3 | 2012
18 | Молодежная д.2 | 1980 | 2010 | 45 | 3 |  | 2013
19 | Молодежная д.3 | 1980 | 2010 | 75 | 3 |  | 2013
20 | Молодежная д.6 | 1984 | 2010 | 250 | 2 |  | 2013
21 | Молодежная д.7 | 1990 | 2009 | 215 | 2 | 2012
22 | Молодежная д.8/1 | 1992 | 2010 | 108 | 2 |  | 2013
23 | Молодцова д.1 | 1984 | 2009 | 250 | 2 | 2012
24 | Молодцова д.2 | 1985 | 2009 | 250 | 2 | 2012
25 | Молодцова д.3 | 1987 | 2009 | 250 | 2 | 2012
26 | Молодцова д.4 | 1986 | 2009 | 250 | 2 | 2012
27 | Молодцова д.7 | 1988 | 2010 | 75 | 3 |  | 2013
28 | Молодцова д.9 | 1989 | 2009 | 215 | 2 | 2012
29 | Молодцова д.10 | 1989 | 2009 | 215 | 2 | 2012
30 | Молодцова д.11 | 1990 | 2009 | 215 | 2 | 2012
31 | Молодцова д.13 | 1991 | 2009 | 215 | 2 | 2012
32 | Молодцова д.14 | 1992 | 2009 | 216 | 2 | 2012
33 | Молодцова д.15/1 | 1993 | 2009 | 108 | 2 | 2012
34 | Молодцова д.15/2 | 1993 | 2009 | 120 | 2 | 2012
35 | Молодцова д.16 | 1997 | 2009 | 120 | 2 | 2012
36 | Центральная д.2 | 1993 | 2009 | 120 | 2 | 2012
37 | Центральная д.3 | 1996 | 2009 | 120 | 2 | 2012
38 | Центральная д.4/1 | 1993 | 2009 | 119 | 2 | 2012
39 | Центральная д.4/2 | 1994 | 2010 | 119 | 2 |  | 2013
40 | Центральная д.5 | 1998 | 2008 | 120 | 2 | 2012
41 | Центральная д.6/1 | 1994 | 2009 | 119 | 2 | 2012
42 | Центральная д.6/2 | 1995 | 2009 | 118 | 2 | 2012
43 | Центральная д.7/1 | 1993 | 2010 | 120 | 2 |  | 2013
44 | Центральная д.7/2 | 1993 | 2009 | 119 | 2 | 2012
45 | Центральная д.8/1 | 1998 | 2009 | 120 | 2 | 2012
46 | Центральная д.8/2 | 2000 | 2009 | 95 | 2 | 2012
47 | Центральная д.10/1 | 1995 | 2009 | 120 | 2 | 2012
48 | Центральная д.10/2 | 2002 | 2009 | 120 | 2 | 2012
49 | Ветеранов д.3 | 1982 | 2011 | 250 | 2
50 | Ветеранов д.4 | 1979 | 2010 | 75 | 3 |  | 2013
51 | Ветеранов д.5 | 1983 | 2009 | 75 | 3 | 2012
52 | Ветеранов д.6 | 1979 | 2010 | 75 | 3 |  | 2013
53 | Ветеранов д.7 | 1990 | 2009 | 75 | 3 | 2012
54 | Ветеранов д.10 | 1999 | 2009 | 30 | 3 | 2012
55 | Ветеранов д.11/2 | 1994 | 2009 | 75 | 3 | 2012
56 | Ветеранов д.12 | 1999 | 2009 | 70 | 3 | 2012
57 | Кленовая д.5/1 | 2000 | 2010 | 66 | 3 |  | 2013
58 | Кленовая д.5/2 | 2000 | 2010 | 15 | 3 |  | 2013
59 | Кленовая д.5/3 | 2000 | 2010 | 15 | 3 |  | 2013
60 | Кленовая д.5/4 | 2000 | 2010 | 66 | 3 |  | 2013
61 | Сосновая д.1 | 1975 | 2009 | 75 | 3 | 2012
62 | Сосновая д.2 | 1976 | 2010 | 75 | 3 |  | 2013
63 | Сосновая д.3 | 1978 | 2010 | 75 | 3 |  | 2013
64 | Кожемякина д.11/1 | 2002 | 2009 | 135 | 2 | 2012
65 | Парковая д.1 | 1971 | 2009 | 100 | 3 | 2012
66 | Пограничная д.5 |  | 2010 | 34 | 3 |  | 2013
67 | Пограничная д.3/3 |  | 2010 | 34 | 3 |  | 2013
68 | В.-В. шоссе д.2 | 1938 | 2011
69 | В.-В. шоссе д.6 | 1953
ИТОГО
СЕРТОЛОВО-2
1 | Мира д.3 | 1937 |  | 3.5 | 3
2 | Юбилейная д.1 | 1956 |  | 8 | 3
3 | Юбилейная д.2 | 1957 |  | 8 | 3
4 | Юбилейная д.4 | 1957 |  | 8 | 3
5 | Юбилейная д.4а | 1954 |  | 8 | 3
6 | Юбилейная д.6 | 1956 |  | 8 | 3
7 | Юбилейная д.6а | 1957 |  | 8 | 3
8 | Юбилейная д.7 | 1959 |  | 8 | 3
9 | Юбилейная д.8 | 1959 |  | 8 | 3
10 | Юбилейная д.9 | 1959 |  | 8 | 3
11 | Юбилейная д.12 | 1959 |  | 8 | 3
12 | Юбилейная д.13 | 1959
13 | Березовая д.7 | 1996 | 2011 | 12 | 2
14 | Березовая д.8 | 1996 | 2011 | 12 | 2
15 | Березовая д.9 | 1993 | 2011 | 12 | 2
16 | Березовая д.10 | 1993 | 2011 | 12 | 2
17 | Березовая д.11 | 1994 | дефект авт защиты | 12 | 2
18 | Березовая д.12 | 1996 | 2011 | 12 | 2
19 | Березовая д.13 | 1995 | дефект авт защиты | 12 | 2
20 | Березовая д.14 | 1995 | дефект авт защиты | 12 | 2
ИТОГО
мкр. Черная Речка
1 | Дом № 2а | 1958 |  | 4 | 3
2 | Дом № 4 | 1939 | 2011 | 24 | 3
3 | Дом № 4а | 1957 |  | 4 | 3
4 | Дом № 6а | 1959 |  | 4 | 3
5 | Дом № 6б | 1957 |  | 4 | 3
6 | Дом № 7а | 1957 |  | 4 | 3
7 | Дом № 10а | 1957 |  | 4 | 3
8 | Дом № 12а | 1958 |  | 4 | 3
9 | Дом № 14а | 1957 |  | 4 | 3
10 | Дом № 16а | 1957 |  | 4 | 3
11 | Дом № 18а | 1957 |  | 4 | 3
12 | Дом № 20а | 1957 |  | 4 | 3
13 | Дом № 22а | 1957 |  | 4 | 3
14 | Дом № 28 | 1957 |  | 4 | 3
15 | Дом № 30 | 1957 |  | 4 | 3
16 | Дом № 32 | 1957 |  | 4 | 3
17 | Дом № 34 | 1957 |  | 4 | 3
18 | Дом № 36 | 1957 |  | 4 | 3
19 | Дом № 52 | 1958 |  | 4 | 3
20 | Дом № 68а | 1958 |  | 4 | 3
21 | Дом № 70 | 1997 | 2011 | 10 | 2
22 | Дом № 71 | 1997 | 2011 | 10 | 2
23 | Дом № 72 | 1997 | 2011 | 10 | 2
24 | Дом № 73 | 1997 | 2011 | 10 | 2
25 | Дом № 84 | 1958 |  | 4 | 3
26 | Дом № 90 | 1958 |  | 4 | 3
27 | Дом № 96а | 1959 |  | 4 | 3
28 | Дом № 98а | 1959 |  | 4 | 3
ИТОГО
ВСЕГО
Уровень напряжения 0,4 кВ.